## Indtastning
Økonomiske overslagsberegninger for anlæg til genbrug af vand/brug af sekundavand
| Tilbagebetalingstid | #DIV/0! | år
| Anlægspris, groft estimat | 0 | kr |  |  | Vandmængde til genbrug | 0 | m3/år
| Årlige driftsudgifter, groft estimat | 0 | kr/år
Indtast nedenfor grundlæggende oplysninger om det påtænkte anlæg til genbrug af vand/brug af sekundavand
Indsæt kun oplysninger i de gule felter, der er relevante for dit anlæg
Vandkilde |  | opsamlet vandmængde: m3/år
| Grundvandssænkning og dræn |  |  |  |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Afværgepumpning og forurenede boringer |  |  | Hvis der skal etableres ny boring, angiv boringens dybde (m) |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Ferskt overfladevand |  |  | Angiv længde på ledning til vandindtag (m) |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Salt overfladevand |  |  | Angiv længde på ledning til vandindtag (m) |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Regnbetingede overløb fra regnvandssystem |  |  |  |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Renset spildevand |  |  |  |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Proces-spildevand |  |  |  | Vælg fra listen | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Opsamlet regnvand fra tage (angiv tagareal i m2) | 0 |  | Vælg hældningsgrad på tag (NB: Tagtyper som græs og strå er ikke anvendelige) | 30 | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Afstrømmet vand fra befæstede arealer |  |  |  |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Andet |  |  |  |  | Afstand mellem vandkilde og ejendom, hvor sekundavandet skal anvendes (m nedgravet vandledning)
| Total opsamlet vandmængde pr. år | 0
| Filterreduktion | 10 | %
Oplysninger om bygninger, sekundavandet skal bruges i
| Etagebyggeri til boligformål (eksisterende byggeri) | Antal stigstrenge/boligenhed (stk): |  | Antal boligenheder (stk): |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m) | Gns.længde af vandrette vandrør til sekundavand pr. boligenhed (m)
| Etagebyggeri til boligformål (nybyggeri) | Antal stigstrenge/boligenhed (stk): |  | Antal boligenheder (stk): |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m) | Gns.længde af vandrette vandrør til sekundavand pr. boligenhed (m)
| Parcelhuse til boligformål (eksisterende byggeri) | Antal stigstrenge/boligenhed (stk): |  | Antal boligenheder (stk): |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m) | Gns.længde af vandrette vandrør til sekundavand pr. boligenhed (m)
| Parcelhuse til boligformål (nybyggeri) | Antal stigstrenge/boligenhed (stk): |  | Antal boligenheder (stk): |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m) | Gns.længde af vandrette vandrør til sekundavand pr. boligenhed (m)
| Erhvervsvirksomhed (eksisterende byggeri) | Meter vandrette ledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal meter vandrette afløbsledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m)
| Erhvervsvirksomhed (nybyggeri) | Meter vandrette ledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal meter vandrette afløbsledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m)
| Institutioner og skoler (eksisterende byggeri) | Meter vandrette ledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal meter vandrette afløbsledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m)
| Institutioner og skoler (nybyggeri) | Meter vandrette ledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal meter vandrette afløbsledninger til sekundavand i bygning (m) |  | Antal etager (stk): |  | Etagehøjde (m)
| Nybyggeri af byområde/bykvarter med bolig og/eller erhverv | Antal stikledninger (stk) |  | Gns. længde på jordledning (m) |  | Total antal meter vandrette ledninger til sekundavand i bygninger (m) |  | Total antal meter lodrette ledninger til sekundavand i bygninger (stigstrenge)
| Årlig gennemsnitlig nedbør |  |  |  | Estimeret forbrug af sekundavand
| Angiv årlig gennemsnitlig nedbør i dit område. Landsgennemsnittet udgør 745 mm/år | 745 | mm/år |  | Til toiletskyl: | Brug af vandsparetoiletter |  | Prs.
[6 empty] | Brug af alm. toiletter (ingen vandsparer) |  | Prs.
Takster og tilskud i dit forsyningsområde | [5 empty] | Antal personer/ansatte i alt | 0 | Prs.
| Takst for drikkevand inkl. moms og afgifter |  | kr/m3 |  |  | Angiv bygningens anvendelse | Privat bolig | Vælg fra listen
| Takst for afledning af spildevand inkl. moms og afgifter |  | kr/m3 |  |  | Estimeret vandforbrug til toiletskyl | 0 | liter/dag
| Takst for afledning af sekundavand inkl. moms og afgifter |  | kr/m3 |  |  |  | 0 | m3/år
| Tilskud til anlægget |  | kr |  | Til tøjvask | Antal vaskemaskiner |  | Stk.
| Pris pr. kWh |  | kr/kwh |  |  | Vandforbrug pr. vask |  | Liter
[6 empty] | Antal vaske pr. dag pr. maskine: |  | Stk./dag/stk.
| Vandforbrug før etablering af sekundavandsanlæg (eksisterende byggeri) |  |  |  |  | Estimeret vandforbrug til tøjvask | 0 | liter/dag
| Nuværende forbrug af drikkevand (uden brug af sekundavand) |  | m3/år |  |  |  | 0 | m3/år
[5 empty] | Taphane | Estimeret vandforbrug pr. taphane |  | liter/dag
| Vandbehandling (NB: Priser til vandbehandling svarer til flow på ca. 8-10 m3/t) | Antal enheder/kolonner (stk) | Anlægspris kr. |  |  | Antal taphaner |  | Stk.
| UV |  |  |  |  | Estimeret vandforbrug via taphaner | 0 | liter/dag
| Aktivt kul | [5 empty] | 0 | m3/år
| Sandfiltrering |  |  |  | Andet forbrug af genbrugt vand/sekundavand |  |  | liter/dag
| Iltning | [5 empty] | 0 | m3/år
| Omvendt osmose |  |  |  | Samlet potentielt forbrug af genbrugt vand/sekundavand |  | 0 | liter/dag
| Andet | [5 empty] | 0 | m3/år
Tank til opbevaring af sekundavand
[5 empty] | Opmagasineringsbehov el. maks opbevaringstid |  | 20 | dage
[5 empty] | Min. tankvolumen |  | 0 | m3
Note on C38: Indsæt takst for afledning af sekundavand i dit forsyningsområdet. Er der ingen særskilt takst herfor, skal du indsætte taksten for spildevand i dit forsyningsområde.

## Prisberegning
Anlægselement | MÆNGDE |  |  | ANLÆGSOMKOSTNINGER |  |  | DRIFTSOMKOSTNINGER
| Enhed | Sum fra faneblad "indtastning" | Indtast (ekstra) antal | Anlægspris | Indtast egne tillæg til anlægspriser her | Total, anlægsudgifter | Årlige driftsomkostninger kr/år | Indtast egne tillæg til drifts-omkostninger her | Total, drifts-omkostninger kr/år
Boring | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Råvandsstation | Stk. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Pumpe & vandmåler til boring | Stk. |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Indtag til overfladevand | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Tank til opbevaring af vand inkl. styring & pumpe | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Påfyldningsenhed til drikkevand (back up) | Stk. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
UV | Stk. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aktivt kul | Stk. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sandfiltrering inkl. iltning og returskylningsanlæg | Stk. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Iltning | Stk. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Omvendt osmose | Stk. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Anden vandbehandling | Kr. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandledninger, nedgravet i jord | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Stik | Stk. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Tilbagestrømningssikring | Stk | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Filter | stk | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandmåler | Stk | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandinstallationer, fordelingsrør ø25, eksisterende byggeri | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandinstallationer, fordelingsrør ø25, nybyggeri | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandinstallationer, fordelingsrør ø63, eksisterende byggeri | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandinstallationer, fordelingsrør ø63, nybyggeri | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandinstallationer, fordelingsrør ø75, eksisterende byggeri | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandinstallationer, fordelingsrør ø75, nybyggeri | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Genbrugsvand stigestreng ø28 | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Nye tapsteder til genbrugsvand | Stk |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Faldstammer i bygninger | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Vandrette afløbsledninger i bygninger | Meter | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Andet | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Andet | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Andet | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Andet | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Sum |  |  | SUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indsæt antal i gule felter, hvis priser for de pågældende komponenter skal indgå i prisberegningen
Note on E7: Ved tankstørrelser over 20m3: indtast egen pris i kolonne F
Note on E9: Hvis vandet, der UV behandles, har høj turbiditet/uklarhed, bør prisen fordobles ved manuel indtastning i kolonne F

## Priser
Anlægselement | Enhed | Anlægspris kr. | Driftsomkostninger kr/m3 | Elforbrug kWh/m3
Aktivt kul | kr/kolonne | 30000 | 1
Boring | Pr. m | 2700
Cyklonfilter ø110 | kr/stk | 6000
Dykpumpe & vandmåler | Pr stk | 55000 |  | 0.15
El-installation | kr/stk | 15000
Faldstammer DN 100 | kr/m | 2500
Vandinstallationer, fordelingsrør ø25, eksisterende byggeri | kr/m | 700
Vandinstallationer, fordelingsrør ø25, nybyggeri | kr/m | 500
Vandinstallationer, fordelingsrør ø63, eksisterende byggeri | kr/m | 1800
Vandinstallationer, fordelingsrør ø63, nybyggeri | kr/m | 1200
Vandinstallationer, fordelingsrør ø75, eksisterende byggeri | kr/m | 2100
Vandinstallationer, fordelingsrør ø75, nybyggeri | kr/m | 1700
Stigestreng ø28 | kr/m | 700
Nye kloakledninger i jord | kr pr m | 5000
Påfyldningsenhed til drikkevand (back up) | kr pr stk | 10000
Regnvands- eller lagertank 2 m3 | kr/stk | 10000
Råvandsledning | kr pr. m | 2000
Råvandsstation | Pr stk | 60000
Sandfiltrering | kr/stk | 300000
Tappesteder til sekundavand | kr. pt. stk | 2000
Tilbagestrømningssikring | kr pr. stk | 5000
Vandmålere | kr/stk | 600
Vandrette afløbsledninger ø70 | kr/m | 1400
Ventiler | kr pr. stk | 4000
Pumpe | kr pr. stk | 30000 |  | 0.1
Ledning til indtag af overfladevand inkl. filter | kr/m | 4000
UV | kr/stk | 30000 |  | 0.05
Sandfiltrering inkl. iltning og returskylningsanlæg | kr/stk | 100000 |  | 0.25
Iltning | kr/stk | 50000
Omvendt osmose | kr/stk | 350000 |  | 11
Stikledning inkl. anboring og ventil | kr/stk | 9000
Vandledning i jord | kr/m | 2500
Tankbeholder 0-5 m3 inkl. filter, pumpe og styring, excl. husinstallation | kr/stk | 40000 |  | 0.4
Tankbeholder <5-10 m3 inkl. filter, pumpe og styring, excl. husinstallation | kr/stk | 80000 |  | 0.4
Tankbeholder <10-20 m3 inkl. filter, pumpe og styring, excl. husinstallation | Kr/stk | 140000 |  | 0.4
Tankbeholder > 20 m3 | Kr/stk | #
Blødgøringsanlæg | kr/stk | 50000 | 2 | 0.05
Note on D38: 40 l drikkevand pr. m3 + 2 kr/m3 til salt

## Indstillinger
TAGE | Hældningsgrad: | Afløbskoefficient:
Hældning: | 45 | 0.75
| 30 | 0.7
| 20 | 0.65
| 10 | 0.62
| 0 | 0.6
Indstilling af skyllemængde i toiletter.
Almindeligt toilet: |  | 9 | Liter/skyl
Lavskylstoilet: | Lille mængde: | 3 | Liter/skyl
| Stor mængde: | 6 | Liter/skyl
Antal daglige toiletbesøg:
| Privat bolig (Stor mængde): | 1 | Besøg/døgn/PE
| Privat bolig (Lille mængde): | 8 | Besøg/døgn/PE
| Firma (heltid) (stor mængde): | 1 | Besøg/døgn/PE
| Firma (heltid) (lille mængde): | 4 | Besøg/døgn/PE
| Firma (halvtid) (stor mængde): | 1 | Besøg/døgn/PE
| Firma (halvtid) (lille mængde): | 2 | Besøg/døgn/PE
Privat bolig
Firma (heltid)
Firma (halvtid)